Программа обновленного курса Hikvision start

1 день

### 1. Основы сетей видеонаблюдения

1.1. Общие принципы построения систем видеонаблюдения
1.2. Типы сетей и топологии
1.3. Основные сетевые протоколы
1.4. Принципы передачи данных в видеосистемах

### 2. Основные понятия об аудио- и видеосигналах

2.1. Аналоговые и цифровые сигналы
2.2. Разрешение и частота кадров
2.3. Кодеки и сжатие видео (H.264, H.265 и др.)
2.4. Основы передачи аудиосигнала

### 3. Коммутаторы — принципы функционирования и варианты

3.1. Назначение и виды коммутаторов
3.2. Неуправляемые и управляемые коммутаторы
3.3. PoE-коммутаторы и их применение
3.4. Основы настройки сетевого оборудования

### 4. Функции и варианты применения аналоговых камер

4.1. Типы аналоговых камер
4.2. Форматы (AHD, TVI, CVI)
4.3. Области применения
4.4. Ограничения и преимущества

## 2 день

### 5. Основные характеристики и варианты применения цифровых видеорегистраторов

5.1. Типы видеорегистраторов (DVR)
5.2. Основные параметры и функции
5.3. Подключение и настройка
5.4. Практическое применение

### 6. IP-камеры: характеристики и особенности применения

6.1. Принцип работы IP-камер
6.2. Основные характеристики
6.3. Сетевые возможности
6.4. Сценарии использования

### 7. Сетевой видеорегистратор: характеристики и особенности

7.1. Назначение NVR
7.2. Отличия от DVR
7.3. Подключение IP-камер
7.4. Настройка и управление

## 3 день

### 8. Основы и применение накопителей данных

8.1. Типы накопителей (HDD, SSD)
8.2. Объем и расчет хранения данных
8.3. RAID-массивы
8.4. Надежность и резервирование

### 9. Стандартное программное обеспечение для систем безопасности

9.1. Виды ПО для видеонаблюдения
9.2. Функции клиентского и серверного ПО
9.3. Удаленный доступ и мобильные приложения
9.4. Основы настройки и администрирования

### 10. Основные понятия о цифровых устройствах отображения информации

10.1. Типы устройств отображения
10.2. Основные характеристики (разрешение, диагональ и др.)
10.3. Подключение и интерфейсы
10.4. Практическое применение

## Тестирование