VA-WFM

Микрофон для голосовой эвакуации

Пейджинг во все зоны в системе;

- Вход/выход в аварийный режим;

- Поддержка функции записи с пожарного микрофона;

- Поддержка самообнаружения в состоянии неисправности;

- Может отображать состояние источника звука EVAC / ALERT;

- Одинаковый приоритет микрофона пожарного и микрофона PTT;

- Поддержка питания от 24 В постоянного тока и сетевого кабеля;

- Поддержка макс. 4-х пожарных микрофонов

| Модель | VA-WFM |
| --- | --- |
| Источник питания | Напряжение ~ 24 В постоянного тока |
| Чувствительность | 5 мВ ± 0,5 мВ |
| Частотная характеристика | 200 Гц ~ 10 кГц |
| Входное сопротивление | ≧ 1 кОм |
| CAN интерфейс | CAN интерфейс удаленного микрофона |
| Скорость передачи 100 бит / с |  |
| Поддержка до 4 микрофонов пожарного |  |
| Рабочая температура | + 5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Относительная температура | <95% |
| Размер (Д × Ш × В) | 260 × 200 × 100 мм |