## Адаптер сетевого аудио для монтажа в стойку T-7701

Главный функционал:

Главный функционал: Преобразование цифрового аудио сигнала (тревога, музыка), поступающего с сервера в аналоговый. С помощью данного устройства возможно добавление любого аналогового усилителя в систему IP-оповещения тем самым упростив переход с аналогового оповещения на сетевое.

Описание продукта

- Популярная модель сетевого аудиоадаптера IP/TCP в 19-дюймовом исполнении для монтажа в стойку.

- Черная алюминиевая панель, прочная ручка, профессиональная сборка. Стильный внешний вид премиум-класса.

- 3,4-дюймовый промышленный ЖК-дисплей с возможностью отображения большинства графических элементов и статуса работы устройства.

- В комплекте пульт дистанционного управления на инфракрасной основе для удобного управления воспроизведением (пуск/пауза) контента из библиотеки серверной программы.

- Встроенная компьютерная технология и технологии обработки звука DSP.

- Встроенный одноканальный модуль аппаратного декодирования сетевого аудио, поддерживающий протоколы TCP/IP, UDP и IGMP (многоадресная передача) для сетевой передачи 16-битных аудиосигналов с качеством CD.

- Один линейный вход (AUX) и один микрофонный вход (Mic).

- Независимая регулировка низких и высоких частот, поддержка автономной локальной функции пейджинга без подключения к сети Интернет.

- Один входной интерфейс EMC для прямого аварийного звукового сигнала с наивысшим приоритетом.

- Два двухсторонних выхода вспомогательного аудиосигнала, возможность подключения внешнего усилителя мощности. Стандартный интерфейс XLR для удобного подключения кабелей.

- Два двухсторонних выхода реле управления громкостью с тремя проводами, не требующие питания 24 В. Совместимы с четырехпроводными выходами реле управления громкостью аварийной сигнализации, требующими питания реле постоянным током 24 В.

- Поддержка двух входов питания. Встроенная интеллектуальная система управления питанием автоматически отключает выходную мощность при отсутствии фоновой музыки или вызова и автоматически включает ее при появлении сигнала.

- Встроенная система приоритетов с тремя уровнями:

  - Сигнал EMC с наивысшим приоритетом

  - Сигнал сетевой тревоги имеет более высокий приоритет, чем сигнал микрофона, AUX и фоновой сетевой музыки

  - Сигнал микрофона имеет более высокий приоритет, чем сигнал AUX и фоновой сетевой музыки

  - Сигналы AUX и фоновой сетевой музыки имеют одинаковый приоритет.

- Поддержка функции предустановки уменьшения интенсивности тишины, поддержка функции предустановки фонового сопровождения, поддержка отображения состояния с помощью светодиодных индикаторов, включая индикатор уровня сигнала, индикатор защиты, дежурный режим и т.д.

- Функции управления авторизованным пользователем, единая настройка и управление пользователями и паролями с помощью сервера.

- Совместимость с любой сетевой структурой, такой как маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы мостов, модемы, Интернет, сети 2G, 3G, 4G, многоадресная и одноадресная передача данных.

- Цифровое устройство, простое расширение, не ограничено географическим положением, не требуется дополнительного оборудования для управления машинным залом, общая сетевая конструкция без дополнительных затрат на монтаж, простая установка.

- Поддержка удаленного обновления оборудования терминала, без необходимости обновления на месте, для снижения нагрузки на обслуживание и упрощения эксплуатации.

- Функция воспроизведения с USB-носителя. Возможность дистанционного управления воспроизведением любой песни, перехода к предыдущей/следующей песне, паузы, остановки и других функций (или использование кнопок на панели управления).

## Технические характеристики адаптера сетевого аудио для монтажа в стойку T-7701

Сеть:

- Интерфейс: Стандартный разъем RJ45

- Скорость передачи данных: 100 Мбит/с

- Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, UDP, IGMP (multicast)

Аудио:

- Формат аудио: MP3

- Режим аудио: 16 бит, качество CD

- Частота дискретизации: 8 кГц - 48 кГц

Входы:

- Чувствительность входа EMC: 775 мВ (несимметричный)

- Чувствительность входа AUX: 350 мВ (несимметричный)

- Чувствительность входа MIC: 5 мВ (несимметричный)

Выходы:

- Амплитуда выходного сигнала AUX: 1000 мВ (2 выхода типа RCA)

- Выходное сопротивление AUX: 470 Ом

Регулировка тембра:

- Высокие частоты: ±10 дБ

- Низкие частоты: ±10 дБ

Частотная характеристика: 80 Гц - 16 кГц

USB-интерфейс:

- Поддержка USB-накопителей объемом до 16 ГБ

Общие характеристики:

- Потребляемая мощность: ≤20 Вт (вероятно, опечатка, должно быть ≤2000 мВт)

- Коэффициент нелинейных искажений (THD): ≤3%

- Отношение сигнал/шум (S/N): >65 дБ

- Рабочая температура: от +5 ℃ до +40 ℃

- Влажность окружающей среды: от 20% до 80% (без образования конденсата)

- Питание: ~220 В 50 Гц

- Размеры: 484 x 303 x 88 мм

- Вес: 5.2 кг

Задняя панель